Condiciones básicas que debe de reunir un quemador.-

Las condiciones básicas que debe reunir un quemador son:

• El margen de regulación debe ser adecuado a las necesidades del proceso.
• Debe existir una buena estilizad de funcionamiento dentro del margen de regulación.
• Debe poder controlarse la forma y las dimensiones de la llama.
• Debe estar diseñado en consonancia con el hogar o cámara de combustión.
• Los métodos de protección y los automatismos de que se dote al quemador deben ser adecuados a las necesidades de la instalación.