CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DEL PROPANO Y BUTANO

|  | Propano | Butano |
| --- | --- | --- |
| - Densidad del líquido | 0,500 a 0,510 | 0,570 a 0,580 |
| - Densidad del gas comparada con el aire a 15 ºC y 1 atm. | 1,40 a 1,55 | 1,90 a 2,10 |
| - 1 litro de líquido al pasar a gas a15 ºC a 1 atm. | 247 L | 233 L |
| - Punto de ebullición a la presión de 1 atm. | -45 ºC | -2ºC |
| - Presión de vapor a 45 ºC | 18,4 atm | 6,8 atm |
| - Indice de octano | 120 | 92 |
| - Potencia calorífica superior | 12.000 Kcal/K | 11.850 Kcal/K |