Capacidad de Almacenamiento del Sistema Peninsular

[image: image1.png](CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA

e i W we i we e me
T e ) T e e om sm m e om
S || W s am wm s o





[image: image2.png]MO AR A EA T . e ol TR W9 W ey meC . W AN . g

f—— win |[ 6 wm  wm am am am om sm wm am e

et s w (| o m m e am m s e e s

A3 A wn (| e e o am a oam o am am o
o [ om w W 2 ms w2 om W

Vol A i e wn (| e am e owm e am e s e am
s i L S





[image: image3.png]Mm?3(n)

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000 T

2.000

1.000

o

2001 2002 2003 2004 2005

2006

2007 2008 2009 2010

2011

E=IRED DE GASODUCTOS

E=ISERRABLO

EEISANTA BARBARA

C=ISARINENA

—ALMACENAMIENTO 35 DIAS SEGURIDAD

E==IPLANTAS DE GNL

ElcavioTA

E=IReUs

—ALMACENAMIENTO OPERACION SISTEMA





En todo caso, para adecuar la disponibilidad de almacenamiento a las necesidades previstas a partir del presente año, hay que considerar los parámetros de una posible utilización de las explotaciones de hidrocarburos anteriormente citadas de Poseidón. 

Dichos parámetros son los siguientes:

Características del yacimiento POSEIDÓN a enero de 2002 (Mm3 (n)):

	Reservas totales
	3 000

	Reservas recuperables comercialmente
	1 716

	Reservas extraídas
	842


Hipótesis de utilización como almacenamiento en enero de 2004: 
Decisión de parada de producción en el segundo semestre 2002. 
Adecuación de instalaciones y adquisición de equipos (periodo de 18 
meses a 2 años después de adopción de decisión de utilización como 
almacenamiento).

Inyección de 700 Mm3(n) para compensar reservas extraídas. 
Resultado estimado en Mm3(n): 
	Volumen útil
	1 000

	Gas colchón
	500

	Capacidad del almacenamiento
	1 500


El Proyecto denominado Proyecto Castor, tiene el propósito de convertir una estructura subterránea que contenía petróleo en un almacenamiento de gas natural y que para su funcionamiento se requerirá la construcción de instalaciones en tierra e instalaciones marinas, y se integrará como infraestructura posible, la instalación de una Planta de compresión y preparación de gas natural en el término municipal de Vinaroz (Castellón). 

Dada la inmadurez del estudio, no se puede definir la característica del emplazamiento, ni, obviamente, la capacidad operativa de almacenamiento, por lo que a efectos de planificación se adjunta exclusivamente como instalación para estudio e investigación. 

Por todo lo anteriormente expuesto, puede concluirse que los requerimientos legales de cobertura de almacenamiento pueden ser atendidos dada la capacidad disponible del sistema.
[image: image4.png]Reservas mundiales probadas de gas natural. Evolucién (1)

(8illones de m?)

América del Norte.
América Central y Sur
Europa Occidental
Europa Orientaly CET
Africa

Oriente Medio

Asia-Oceania

04

15
a6
125
a8
66
16

.4

1975

85
24
a1

242
52

153

34

a4
a9
316
57
185
a8

769

84

54
57

£
59

259

75
69
55

s25
85

a8

108

65
78
62

S8
59

aa7

131

1471

2000

65
72
72

ses

114

548

122

1563

2005

71
74
61

7.5

141

725

138

1785

2007

76
80
56

s7.9

145

730

151

1513

2008

78

87

53

579

145

725

150

1819




[image: image5.png]EVOLUCION DE LAS RESERVAS DE PETROLEO Y GAS NATURAL EN EL MUNDO

™
"0
150
"
130
”
0.
100

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Reservas (10° tep) al inicio Afio Relacion de Reservas
. Petdleo W Gas Natural = Gas Natural / PetrGleo (%)





[image: image6.png]'GAS NATURAL Y PETROLEO. RATIO RESERVAS/PRODUCCION

EEE-E R ]

s

3
30
»

2
I
10

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007

Ratio Reservas / Produccién
. Petrdleo  mm Gas Natural




[image: image7.png]DISTRIBUCION DE RESERVAS, PRODUCCIGN Y CONSUMO MUNDIAL DE GAS NATURAL (%)

28] 208

d

América del
Norte

m
6 64
az:

América Central
ydel Sur

W Resevas W Produccion

23101187 !I
Fuiopa OCDE 751223
Europa Orfental
Hb 99

Ovlenle Medio

Africa

131148
-

Asia - Oceania

Consumo %




[image: image8.png]



