Licuación del gas natural

LICUACIÓN DEL GAS NATURAL:

A la presión atmosférica, 1 m3 de metano (principal componente) supone 9.500 Kcal. aprox.En estado líquido 1 m3 del mismo (425 Kg) representa 4.674.000 Kcal.
El transporte debe hacerse en estado líquido. No interesa el aumento de presión ya que la presión crítica 45,8 atm. corresponde a una temperatura de -82,5 ºC: materiales criogénicos.

La licuación del gas natural se realiza por expansión del gas comprimido. Basándonos en el diagrama de Mollier, puede ser:

Isoentálpica (Efecto de Joule-Thompson): aumenta la entropía del sistema
.Proceso de licuación por “cascada simple”
Principio de “ciclo único”

Isoentrópica: puede recuperarse trabajo.